## 注射泵
遵义医科大学第二附属医院 医疗设备采购功能需求调研表
设备名称 | 注射泵 | 使用科室 | \
设备用途 | 用于临床科室对于特殊药物如止痛药等药物静脉泵入治疗需求。
基本功 能需求 | 能显示药物泵入速度数值、单位、总量；注射泵能兼容市场主流品牌注射器，可以匹配50ml、20ml、10ml注射器使用。
核心功 能需求 | 要求为双通道注射泵，用于临床使用各种镇静镇痛药物，以及胰岛素药物泵入治疗，核心功能包括药物泵入速度调节、模式选择、药物快速推注、总量控制、随时查看药物泵入剂量等
配置需求 | 每台注射泵需配套支架一个。

## 输液泵
遵义医科大学第二附属医院 医疗设备采购功能需求调研表
设备名称 | 输液泵 | 使用科室 | \
设备用途 | 用于临床科室对于特殊药物如胰岛素注射液等药物静脉泵入治疗需求。
基本功 能需求 | 能显示药物泵入速度数值、单位、总量；输液泵可以匹配市场主流品牌输液器使用。
核心功 能需求 | 用于临床使用胰岛素注射液药物泵入治疗，核心功能包括药物泵入速度调节、模式选择、药物快速推注、总量控制、随时查看药物泵入剂量等
配置需求 | 每台输液泵需配套支架一个。