- 设备功能需求

- 设备一：助行器

- 设备用途：

- 保持平衡： 如：平衡功能受损，存在明显运动功能障碍且双下肢无力的老年人，具有保待身体平衡的作用。

- 支持体重：骨质疏松、偏瘫、截瘫等患者，因肌力减弱或双下肢不能支撑体重或因关节疼痛不能负重时，具有替代作用。

- 辅助行走： 扩大患者行走时的支撑面， 增加步行时的稳定性。

- 提醒其他人，注意到患者行走缓慢或不稳，以免受到伤害。

- 基本功能需求：

- 稳定支撑：助行器必须能够提供稳定的支撑，以帮助患者在行走过程中保持平衡，减少跌倒风险。

- 可调节性：助行器应具备一定程度的可调节性，以适应不同患者的身高和体型，确保使用者能够舒适地使用助行器。

- 易于携带：考虑到患者可能需要在不同场合使用助行器， 它应具备便于折叠、轻便易携带的特性，方便患者在需要时随时使用。

- 耐久性与稳定性： 助行器需要具备足够的耐久性和稳定性，能够长时间支持使用者的体重并承受日常使用的压力。

- 操作简便使用者能够迅速上手， 无需复杂的操作或技能。

- 3、核心功能需求：

- （1）支持稳定步态：助行器应具备稳定的设计，能够辅助患者保待稳定的步态。这对于患者尤其重要，因为他们可能因治疗副作用或虚弱而导致步态不稳定。

- （2）可调式支撑：助行器应该具备可调节的支撑功能，能够在患者需要时提供额外的支撑力，以应对不同行走情况，如上坡、下坡、不平地面等 。

- （3）防滑和减震：助行器的底部应设计为防滑材质，以增加在不稳定地面上的抓地力。此外，加入减震设计可以减轻患者的关节压力，提供更舒适的行走体验。

- （4）足够牢固：有充分的强度， 以确保患者安全。

- 设备二：电动轮椅

- 设备用途：

- 供不能自行如厕的残疾人及老年人使用。

- 对于行走障碍且需要较大移动距离患者，评估其认知功能后，可以帮助患者实现出行需求。

- 方便下肢残疾、行动不便的老年人和残疾人外出检查或活动。

- 2、基本功能需求：

- （1）自主移动：电动轮椅应具备自主移动功能，允许患者通过操控控制装置自行移动，提高其在病房内的独立性。

- （2）舒适座椅： 设备座椅部分应设计为舒适的座椅，以提供患者在座椅上长时间坐着时的舒适感。

- （3）安全稳定：电动轮椅必须具备稳定的结构和安全固定装置，以确保患者在使用时的安全性和稳定性。

- 3、核心功能需求：

- （1）智能避障：设备可以具备智能避障系统， 使电动轮椅能够自动避开障碍物，为患者提供更加顺畅和安全的移动体验。

- （2）可调节性：电动轮椅应具有座椅高度、角度和扶手等多方面的可调节功能，以适应不同患者的需求和身体状况。

- （3）长续航时间：设备应具备长续航时间，以保证患者能够在一天内持续使用，减少频繁充电的需求。

- （4）刹车系统灵敏。

- （5）具有喇叭或其他警示铃，用以通知其他人员避让。

- 设备三：轮椅体重器

- 设备用途：

- 用于测量使用轮椅或其他需要座位支撑的患者的体重。

- 用于测量病人在医院病床上或担架上的体重。

- 测量假肢或其他特殊设备使用者的体重。

- 基本功能需求：

- 准确测量：轮椅体重器应能够准确测量患者在轮椅上的体重， 以便医护人员监测病情变化和调整治疗计划。

- 安全稳定：设备必须具备稳定的结构和固定装置，确保患者在使用时不会滑动或倾斜，提供安全的测量环境。

- 易于操作：设计应简单易懂，使患者和护理人员能够轻松操作设备，避免繁琐的步骤和复杂的操作流程。

- 核心功能需求：

- 移动便利：设备应具有便于移动的设计，以适应在病房内不同位置使用，确保患者不必离开轮椅就能进行体重测量。

- 数据记录和保存： 轮椅体重器应具备数据记录和保存功能， 将测量结果记录下来，可有短期保存功能，以便查阅。

- 结实耐用。

- 设备四：防滑拐杖

- 设备用途：

- 提高老年人的平衡性：老年人平衡功能减弱， 站着不动也可能容易晃动，可借助防滑拐杖提高平衡能力。

- 容易疲劳或步行能力差的患者可以使用防滑带座拐杖，随时休息。

- 防止老人摔倒。

- 辅助下肢力量。

- 2、基本功能需求：

- （1）稳定支撑：防滑拐杖应能够提供稳定的支撑， 帮助患者在病房内行走时保持平衡，减少跌倒风险。

- 防滑设计：设备底部需要具备防滑材质或结构， 以确保在不稳定的地面上也能有足够的抓地力，防止滑倒。

- 轻便携带：防滑拐杖应具备轻便、易于折叠的设计，方便患者在不同场合使用，如去卫生间或进行康复活动。

- 3、核心功能需求：

- （1）可调节高度：设备可调节高度， 以适应不同患者的身高和行走需求，保证使用者舒适和支持。

- （2）材质耐磨：病房使用人数多、时间久， 要选用不易受潮、不易开裂材质。

- （3）座椅功能：一些患者可能需要在行走中间休息，因此设备应具有简易座椅，让患者能够随时坐下休息。

- 设备五：起床辅助拉力带

- 1、设备用途：

- （1）有效改善身体活动能力。

- （2）对于起床活动困难的患者，促进器上身坐起时省力，省时。

- （3）减少疼痛，患者由卧位向坐位或站位转化时，可诱发疼痛，使用拉力带，可有效减少疼痛。

- 2、基本功能需求：

- （1）安全稳定：起床辅助拉力带应提供稳定的支撑，确保患者在起床时能够保持平衡，减少跌倒风险。

- （2）易于使用： 设备设计应简单易懂，使患者或护理人员能够轻松操作，确保在紧急情况下快速提供支持。

- （3）柔软舒适：起床辅助拉力带应采用柔软舒适的材质，以避免对患者的皮肤造成摩擦或不适。

- 3、核心功能需求：

- （1）调节力度：设备应具备可调节的拉力力度，根据患者的需要和康复进展，提供不同程度的支持和辅助。

- （2）结实牢固：选取结实材质，避免辅助带断裂致患者伤害。

- （3）抓手设计：实现起身和移位多功能用途。

- 设备六：手指锻炼器（需属于医疗器械类）

- 1、设备用途：

- （1）锻炼手指肌肉力量：增强手部肌肉的血液循环。

- （2）预防关节炎和手臂麻痹症：维持肌肉平衡和增强肌肉。

- （3）促进康复：有助于手部肌肉 或软组织挫伤的患者的康复。

- 2、基本功能需求：

- （1）渐进性锻炼： 手指锻炼器应该能够提供不同阻力级别的调节，以适应患者在不同康复阶段的手指力量。这种渐进性锻炼有助于恢复手指的灵活性和力量。

- （2）舒适握持：设计要注重人体工程学，确保手指锻炼器的握持部分舒适合适，让患者能够长时间使用，减少手部疲劳。

- （3）轻便易携： 手指锻炼器应具备轻巧、便于携带的特性，以便患者在多种场景使用，保持持续锻炼。

- 3、核心功能需求：

- （1）力量检测：设备可以检测患者的手指锻炼进度和力量变化。

- （2）多功能设计：包括不同形式的抓握、旋转等动作，以全面锻炼患者手指的各个方面。

- （3）结实耐磨： 弹力足，长期使用不变形。