## Sheet1
遵义医科大学第二附属心血管内科及补充耗材入围遴选项目采购目录
使用科室 | 包号 | 目录序号 | 目录名称 | 用途及功能描述 | 规格 | 最高限价（元） | 限价单位 | 入围数量 | 预估年使用金额（万元）
心血管内科 | 1 | 1 | 导引延伸导管 | 适用于冠状动脉粥样硬化复杂病变、动脉起源异常等需要导引导管提供较强后座支撑力时，辅助支架、球囊导管等其他介入器械的放置 | 各规格型号 | 5800 | 个 | 1 | 8
| 2 | 1 | 室间隔缺损封堵器 | 该产品用于先天性心脏病室间隔缺损的治疗 | 各规格型号 | 8539 | 个 | 1 | 30
|  | 2 | 房间隔缺损封堵器 | 该产品用于先天性心脏病继发孔型房间隔缺损的治疗 | 各规格型号 | 8539 | 个
|  | 3 | 动脉导管未闭封堵器 | 用于先天性心脏病动脉导管未闭的治疗 | 各规格型号 | 9040 | 个
|  | 4 | 一体式封堵器介入输送装置 | 用于输送各种类型的封堵器至病变部进行释放，主要应用于房间隔缺损，室间隔缺损和动脉导管未闭的封堵治疗。（包含房间隔缺损、室间隔缺损） | 各规格型号 | 4400 | 个
| 3 | 1 | 可吸收室间隔缺损封堵器 | 该产品用于先天性心脏病室间隔缺损的治疗，可吸收型 | 各规格型号 | \ | 个 | 1 | 30
|  | 2 | 可吸收房间隔缺损封堵器 | 该产品用于先天性心脏病继发孔型房间隔缺损的治疗，可吸收型 | 各规格型号 | \ | 个
|  | 3 | 可吸收动脉导管未闭封堵器 | 用于先天性心脏病动脉导管未闭的治疗，可吸收型 | 各规格型号 | \ | 个
|  | 4 | 一体式封堵器介入输送装置 | 用于输送各种类型的封堵器至病变部进行释放，主要应用于房间隔缺损，室间隔缺损和动脉导管未闭的封堵治疗。（包含房间隔缺损、室间隔缺损） | 各规格型号 | \ | 个
| 4 | 1 | 氧化膜单铆房间隔缺损封堵器 | 用于先天性心脏病继发孔型房间隔缺损的治疗 | 各规格型号 | 29750 | 个 | 1 | 200
| 5 | 1 | 撕开型血管鞘组件 | 用于经皮在静脉系统中插入导线或导管 | 各规格型号 | 260 | 个 | 1 | 0.9
| 6 | 1 | 球囊扩充压力泵 | 主要用于PTCA手术中，对球囊扩张导管进行加压，从而使球囊扩张，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的 | 各规格型号 | 580 | 个 | ≤3 | 39
| 7 | 1 | 血栓吸引导管 | 用于通过经皮吸引以消除外周血管中的血栓和通过吸引除去冠状动脉血栓 | 各规格型号 | 3164 | 个 | 1 | 12
| 8 | 1 | 一次性使用血管内抽吸导管 | 在动脉血管系统的介入治疗中去除和抽吸栓塞物质(血栓/碎屑)；无论是否有血管闭合发生，可选择性地灌注/输送诊断和/或治疗的药剂 | 各规格型号 | 3490 | 个 | 1 | 2
| 9 | 1 | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统 | 用于经心脏团队评估认为患需要接受主动脉瓣置换但不适合接受常规外科手术置换瓣膜的重度主动脉瓣钙化性狭窄患者 | 各规格型号 | 188000 | 个 | ≤2 | 24
| 10 | 1 | 球囊扩张导管 | 用于经导管主动脉瓣置换术中的主动脉瓣的预扩张和后扩张 | 各规格型号 | 12000 | 个 | 1 | 0.1
| 11 | 1 | 二尖瓣球囊扩张导管 | 用于二尖瓣扩张修复治疗 | 各规格型号 | 12800 | 个 | 1 | 0.1
| 12 | 1 | 卵圆孔未闭封堵器 | 用于先天性心脏病卵圆孔未闭的封堵 | 各规格型号 | 19400 | 个 | 1 | 0.1
|  | 2 | 导丝 | 用于先天性心脏病(动脉导管未闭、房间隔缺损、室间隔缺损)诊断及介入治疗的辅助产品 | 各规格型号 | 480 | 个 | 1
| 13 | 1 | 球囊扩张导管 | 用于外周血管成形术和瓣膜成形术 | 各规格型号 | 12800 | 个 | 1 | 1.2
| 14 | 1 | 冠状球囊扩张导管 | 用于PTCA中对于血管狭窄病变进行扩张治疗，以及支架置入后的后扩张处理，棘突球囊 | 各规格型号 | 4691 | 个 | 1 | 0.4
| 15 | 1 | 冠状动脉预装带膜支架系统 | 用于冠脉介入治疗(包含预扩张及后扩张球囊) | 各规格型号 | 22000 | 个 | 1 | 2
| 16 | 1 | 一次性使用有创压力传感器 | 与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。 | 各规格型号 | 190 | 个 | 1 | 10
介入科 | 17 | 1 | 引流导管及附件 | 适用于腹腔引流和胆道引流。 | 各规格型号 | 1885 | 个 | 1 | 10
甲乳外科 | 18 | 1 | 医用胶（涂抹型） | 用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭,包括微创介入手术穿剌的封闭,完全清创后创口的封闭 | 各规格型号 | 270 | ml | 1 | 10
甲乳外科 | 19 | 1 | 活检针 | 适用于经皮对软组织进行活体检查 | 各规格型号 | 450 | 个 | 1 | 30
内分泌科 | 20 | 1 | 胰岛素泵配件 | 匹配丹纳胰岛素泵，为糖尿病患者提供持续输注胰岛素 | 各规格型号 | \ | 个 | 1 | 0.1
|  | 2 | 胰岛素泵专用电池 | 匹配丹纳胰岛素泵使用 | 各规格型号 | \ | 个
|  | 3 | 胰岛素泵用皮下输液器 | 匹配丹纳胰岛素泵，为糖尿病患者提供持续输注胰岛素 | 各规格型号 | \ | 个
烧伤整形外科 | 21 | 1 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 面部注射充填，面部年轻化 | 各规格型号 | \ | ml | 1 | 0.1
| 22 | 1 | 硅基创面修复材料 | 修复急慢性创面 | 各规格型号 | \ | g | 1 | 0.1
肾病风湿科 | 23 | 1 | 血管补片 | 血液透析外周血管补片 | 各规格型号 | \ | 片 | 1 | 0.1
胸心血管外科 | 24 | 1 | 象鼻支架 | A型夹层血管置换 | 各规格型号 | \ | 个 | 1 | 20
|  | 2 | 主动脉四分支人工血管 | A型夹层血管置换 | 各规格型号 | \ | 个
|  | 3 | 膜式氧合器 | 用于心外手术或治疗中的体外循环，进行血液的氧合及二氧化碳的排除 | 各规格型号 | \ | 个
|  | 4 | 一次性使用动脉插管 | 用于体外循环心脏直视手术 | 各规格型号 | \ | 个
|  | 5 | 一次性使用动脉微栓过滤器 | 用于清除氧合后的血液微小栓子的过滤装置 | 各规格型号 | \ | 个
|  | 6 | 一次性使用灌注管 | 心脏手术体外循环使用 | 各规格型号 | \ | 个
|  | 7 | 一次性使用静脉插管 | 用于在体外循环施行心脏直视手术时引出血液 | 各规格型号 | \ | 个
|  | 8 | 一次性使用体外循环导管插管 | 心内直视手术时做体外血液循环用 | 各规格型号 | \ | 个
|  | 9 | 一次性使用体外循环管道 | 在体外循环条件下，进行心内直视手术时，用于连接台上、台下以及台下氧合器、贮血滤血器、动脉微栓过滤器、心肌保护液灌注装置、血液超滤器、气源的装置 | 各规格型号 | \ | 个
|  | 10 | 一次性使用右心吸引头 | 用于在体外循环心脏直视手术及其他外科手术，清理胸腔内血液 | 各规格型号 | \ | 个
|  | 11 | 中空纤维血液超滤器 | 用于血液被大量稀释的心肺转流手术的旁路操作中，在使用过程中超滤器能在相对短的时间内将多余的水分析出 | 各规格型号 | \ | 个
消化内科 | 25 | 1 | 医用胶（栓塞型） | 用于胃静脉曲张的栓塞治疗 | 各规格型号 | 2160 | ml | 1 | 12
呼吸内科 | 26 | 1 | 氩气电极 | 用于高频手术中对血管、组织进行止血和消融，适配爱尔博高频电刀，要求进口产品。 | 各规格型号 | 13500 | 个 | 1 | 2
麻醉科 | 27 | 1 | 喉罩 | 用于建立和控制患者呼吸通路，免充气型 | 各规格型号 | 380 | 个 | 1 | 30
全院 | 28 | 1 | 腹带 | 用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血(非动脉止血)保护手术切口、预防疝气等辅助性治疗效果 | 各规格型号 | 48.6 | 个 | 1 | 8
| 29 | 1 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 适用于X射线（CT、DSA）、核磁共振（MRI）和超声（US）检查中，与高压注射泵配套使用注射造影剂、药液之用。匹配MEDRAD Vistron、拜耳Mark 7 Arterion高压注射器使用 | 各规格型号 | 84 | 个 | 1 | 1
| 30 | 1 | 一次性使用静脉输液针（CT头皮针） | 建立外周静脉通路，短期输液血样采集可与压力输液设备一起使用 | 各规格型号 | 3.96 | 个 | 1 | 1
| 31 | 1 | 一次性耳塞 | 用于磁共振检查降低噪音，增加患者舒适度 | 各规格型号 | 0.25 | 个 | 1 | 0.5
| 32 | 1 | N95医用防护口罩 | 防护用品，减少感染，必须包含头戴式及挂耳式 | 各规格型号 | 2 | 个 | 1 | 0.5
体检科 | 33 | 1 | 幽门螺杆菌测试盒 | 通过14C-尿素呼气试验定性检测幽门螺旋杆菌感染，能匹配安徽养和（YH01A）14C液体闪烁计数仪使用 | 各规格型号 | 26 | 个 | 1 | 45