遵义医科大学第二附属医院甲乳外科、烧伤整形外科、肾病风湿科等一批耗材遴选项目采购清单

### 一、采购清单

| 品目号 | 使用科室 | 产品名称 | 产品要求，功能用途 | 规格型号 | 限价单位 | 拦标价（元） | 入围数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感染科 | 血浆分离器 | 肝功能衰竭，配套珠海健帆CRRT使用 | 各种规格 | 个 | 1430 | 1 |
| 2 | 甲乳外科 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 能匹配目前巴德Encor Inspri主机 | 各种规格 | 个 | 3600 | 1 |
| 3 | 甲乳外科 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件 | 适用于临床需要反复插入血管通道的患者的有关治疗，也可用于注入药品、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品，而且还用于抽取血液样品 | 各种规格 | 个 | 8200 | 1 |
| 4 | 甲乳外科 | 乳房旋切穿刺针及配件 | 用于乳房病变组织取样，供诊断使用。部分或完全切除影像下异常组织，供组织学检查使用。 | 各种规格 | 支 | 4600 | 1 |
| 5 | 甲乳外科 | 软组织活检针 | 适用于经皮对软组织进行活体检查。 | 各种规格 | 个 | 300 | 1 |
| 6 | 甲乳外科 | 神经监护气管插管 | 能匹配美敦力NIM神经监护仪使用，术中提供通气气道并监测喉内肌肉、神经活动。 | 各种规格 | 个 | 4140 | 1 |
| 7 | 甲乳外科 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 用于甲状腺腔镜微创手术中穿刺，产品必须为长型。 | 各种规格 | 支 | 1200元/支 | 1 |
| 8 | 内分泌科 | 一次性使用胰岛素泵用输注器 | 匹配智凯胰岛素泵泵入胰岛素使用，含储药器、软管、针头座、针头、固定贴等 | 各种规格 | 支 | 70 | 1 |
|  | 内分泌科 | 注射笔用针 | 能匹配诺和笔、秀霖笔等多种胰岛素笔用于胰岛素皮下注射，至少包含0.23mmx4mm规格 | 各种规格 | 支 | 2.2 | 1 |
| 9 | 内分泌科 | 胰岛素泵配件 | 匹配丹纳胰岛素泵泵入胰岛素使用，由储药器外壳、储药器内壳、黑皮圈、注射针、储药器保护套及储药器帽组成。 | 各种规格 | 支 | 18 | 1 |
|  | 内分泌科 | 胰岛素泵专用电池 | 匹配丹纳胰岛素泵使用 | 各种规格 | 颗 | 54 | 1 |
|  | 内分泌科 | 胰岛素泵用皮下输液器 | 匹配丹纳胰岛素泵泵入胰岛素使用，含储药器 | 各种规格 | 根 | 54 | 1 |
| 10 | 皮肤科 | 水剂活性敷料 | 修复平复屏障，敏感患者使用 | 各种规格 | ml | 2.16元/ml | 1 |
| 11 | 皮肤科 | 皮肤滚针 | 打开皮肤通道，促进药物渗透 | 各种规格 | 支 | 45 | 1 |
| 12 | 皮肤科 | 医用护理包 | 包内至少含生发治疗用微针或梅花针 | 各种规格 | 个 | 45 | 1 |
| 13 | 皮肤科 | 硅酮疤痕敷料 | 用于软化疤痕或淡化疤痕 | 各种规格 | g | 4.14元/g | 1 |
| 14 | 皮肤科 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(免疫印迹法) | 检测皮肤过敏性皮炎等相关过敏原，能匹配博赛特C1免疫检测仪使用。 | 各种规格 | 人份 | 216元/人份 | 1 |
| 15 | 皮肤科 | 冷敷凝胶 | 修复玫瑰痤疮、脂溢性皮炎、过敏性皮炎等皮肤屏障受损者；用于非慢性创面的修复和护理。 | 各种规格 | g | 3元/g | 1 |
| 16 | 皮肤科 | 医用冷敷贴 | PH值在4.5-7.5范围内；蛋白质含量应不少于0.5mg/g；用于非慢性创面的护理，辅助改善色素沉着等 | 各种规格 | 张 | 23.6元/张 | 1 |
| 17 | 烧伤整形外科 | 生物羊膜 | 促进肌腱愈合，防黏连 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 18 | 烧伤整形外科 | 医用皮肤减张闭合器 | 皮肤牵张闭合修复创面。 | 各种规格 | 个 | \ | 1 |
| 19 | 烧伤整形外科 | 肌腱防粘膜 | 防止肌腱黏连 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 20 | 烧伤整形外科 | 膨体聚四氟乙烯面部植入物 | 隆鼻及面部充填用 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 21 | 烧伤整形外科 | 硅凝胶填充乳房植入物 | 隆胸手术使用 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 22 | 烧伤整形外科 | 硅橡胶面部整形填充材料 | 面部充填 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 23 | 烧伤整形外科 | 鼻翼支撑架 | 隆鼻术后固定 | 各种规格 | 个 | \ | 1 |
| 24 | 烧伤整形外科 | 皮肤伤口胶带 | 切口减张，减轻瘢痕增生。 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 25 | 烧伤整形外科 | 一次性使用扩张器 | 皮肤扩张，修复瘢痕创面。 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 26 | 烧伤整形外科 | 内固定钛板(颅颌面内固定钛板) | 用于颌面修复 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 27 | 烧伤整形外科 | 钛合金螺钉 | 用于颌面修复 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 28 | 烧伤整形外科 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 面部注射充填，面部年轻化 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 29 | 烧伤整形外科 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 面部注射充填，面部年轻化 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 30 | 烧伤整形外科 | 医用粘合剂 | 粘合皮肤，达到美容效果 | 各种规格 | ml | 1675元/ml | 1 |
| 31 | 烧伤整形外科 | 负压辅助治疗系统用耗材 | 创面密闭促进肉芽生长，可冲洗控制感染。 | 各种规格 | 套 | 4540 | ≤2 |
| 32 | 烧伤整形外科 | 硅基创面修复材料 | 修复急慢性创面 | 各种规格 | g | 390元/g | 1 |
| 33 | 烧伤整形外科 | 硅凝胶疤痕敷料 | 抗瘢痕治疗 | 各种规格 | 张 | 365 | 1 |
| 34 | 烧伤整形外科 | 含银敷料 | 抗感染治疗 | 各种规格 | cm² | 4.2元/cm² | 1 |
| 35 | 烧伤整形外科 | 环棒组合骨科外固定支架 | 骨纵向骨搬移治疗周围血管闭塞性相关疾病，改善肢端血运。 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 36 | 烧伤整形外科 | 聚氨酯泡沫敷料 | 保护肉芽创面吸收渗液 | 各种规格 | cm² | 1.62元/cm² | 1 |
| 37 | 烧伤整形外科 | 皮肤创面保护敷料 | 冲洗创面，促进愈合。 | 各种规格 | ml | 11.25元/ml | 1 |
| 38 | 烧伤整形外科 | 皮肤吻合器 | 适用于外科手术伤口和创伤伤口的闭合，产品须为粘贴型。 | 各种规格 | 个 | 252 | 1 |
| 39 | 烧伤整形外科 | 微血管吻合装置 | 吻合血管 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 40 | 烧伤整形外科 | 医用硅酮凝胶敷料 | 抗瘢痕治疗 | 各种规格 | g | 13.5元/g | 1 |
| 41 | 烧伤整形外科 | 医用烧创伤敷料 | 包扎保护烧创伤创面 | 各种规格 | 个 | 283.23 | 1 |
| 42 | 烧伤整形外科 | 医用几丁糖液体敷料 | 促进溃疡创面愈合 | 各种规格 | ml | 8元/ml | 1 |
| 43 | 烧伤整形外科 | 无菌生物护创膜 | 治疗二度烧伤创面及深部组织外露创面的保护。 | 各种规格 | 个 | 3782 | 1 |
| 44 | 烧伤整形外科 | 一次性止血夹 | 游离皮瓣断指再植术中止血用 | 各种规格 | 个 | 1050 | 1 |
| 45 | 烧伤整形外科 | 自粘性软聚硅酮敷料 | 用于体表渗出型伤口的覆盖，它适用于外科手术伤口、切割伤和擦伤等。 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 46 | 肾病风湿科 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接。 | 各种规格 | 个 | 388 | 1 |
|  |  | 腹膜透析外接短管 | 用于腹膜透析，可与螺旋钛接头共同连接于腹膜透析导管，用于与分离管路或循环管路的接合点进行无菌操作连接及分离。 | 各种规格 | 个 | 122 |  |
|  |  | 医用导管夹 | 用于腹膜透析过程中，夹住各种医用塑料导管，控制导管中液体的流动。 | 各种规格 | 个 | 6 |  |
| 47 | 肾病风湿科 | 导丝 | 与PTA球囊扩张导管、血管鞘等相匹配 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
|  |  | PTA球囊扩张导管 | 用于外周血管（头静脉、四肢静脉）的经皮腔内血管成形术。 | 各种规格 |  |  |  |
|  |  | 血管鞘组 | 与PTA球囊扩张导管、导丝等相匹配 | 各种规格 |  |  |  |
| 48 | 肾病风湿科 | 取栓导管 | 用于血液透析动静脉内瘘血栓形成取栓手术 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 49 | 肾病风湿科 | 人工血管 | 用于血液透析动静脉内瘘人工血管的手术 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 50 | 肾病风湿科 | 血管补片 | 血液透析外周血管补片,对比院内耗材是否可替代 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 51 | 肾病风湿科 | 外周血管内高压球囊扩张管 | 血液透析动静脉内瘘 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 52 | 肾病风湿科 | 紫杉醇涂层动静脉瘘高压球囊扩张导管 | 该产品适用于血液透析患者自体动静脉瘘狭窄PTA术。 | 各种规格 | \ | \ | 1 |
| 53 | 血液透析室 | 过氧乙酸有效/残余浓度检测试纸 | 过氧乙酸浓度检测，包含有效浓度检测试纸和残余浓度检测试纸。 | 各种型号 | 盒 | 260 | 1 |
|  |  | PH检测试纸 | 血液透析用PH检测试纸 | 各种型号 | 盒 | 80 | 1 |
|  |  | 血液透析浓缩粉A剂 | 产品适用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒的血液净化治疗。 | 各种型号 | 人份 | 21元/份 | 1 |
|  |  | 血液透析浓缩粉B剂 | 产品适用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒的血液净化治疗。 | 各种型号 | 人份 | 10元/份 | 1 |
| 54 | 血液透析室 | 透析液过滤器 | 用于细菌和热源过滤以制造超纯的透析液，配套贝朗Dialog+透析机。 | 各种型号 | 支 | 1000 | 1 |
| 55 | 血液透析室 | 一次性使用无菌血液透析导管 | 用于血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。 | 包括不限于双腔12Fr-20cm11.5Fr-16cm | 套 | 580 | 1 |
| 56 | 血液透析室 | 一次性使用无菌透析护理包 | 用于血液透析前后护理时使用，包含不同配置。 | 各种规格 | 套 | \ | 1 |