## Sheet1
遵义医科大学第二附属医院 医疗设备采购功能需求调研表
设备名称 | 超低温医用冰箱（2台） | 使用科室
设备用途 | 存放术中切除的组织、提取的血液以及组织液等各种标本，用于后期的细胞实验。这些标本可能包括敏感的生物样本，如细胞、组织、RNA、DNA等，它们对温度变化极为敏感，需要严格的温度控制以保持其生物学活性和完整性。
基本功 能需求 | 1.温度范围:-40℃至-86℃，确保可以提供适宜的温度环境以适应不同类型标本的保存需求。 2.温度稳定性:温度控制必须精确且稳定，以防止任何可能损害标本的温度波动。 3.容量:第一台设备：200L以上；第二台设备：388L及以上
核心功 能需求 | 1.温度恢复:在频繁开闭门的实验室环境中，冰箱应具备快速温度恢复的能力以最小化门开启时对内部温度的影响。 2.报警系统:配备高级报警系统，用于监测设备的运行异常(如温度偏离设定范围、电源故障等)，确保样本安全。
科室意见 | 日期： 年 月 日
注：以上基本功能需求和核心功能需求，使用科室需根据设备使用场景、治疗方式等据实填写。