## Sheet1
遵义医科大学第二附属医院 参数征集设备清单
序号 | 设备名称 | 使用科室 | 产品要求 | 功能描述
1 | 全自动生化分析仪 | 病理科 | 设备用途 | 通常由样品器、取样装置、反应池或反应管道、保温器、检测器、微处理器等中的一种或几种组成，与适配试剂配合使用，用于人体样本中待测物的定性和/或定量分析。
|  |  | 基本功 能需求 | 1、分析方法：终点法、动力学法、二点法等。在线分析项目≥40项。 2、样本装置≥40个，试剂位≥3个，比色杯≥60个。 3、液位探测：可自动检测试剂瓶内试剂余量，随量跟踪。 4、清洗：检测杯自动冲洗；比色皿自动干燥。
|  |  | 核心功 能需求 | 1、系统校准：杯空白底值扣除自动调零；消除杯间差异，确保获得准确结果。 2、支持搅拌功能。 3、可自定义分析方法，与LIS、HIS系统无缝对接。
2 | 全自动生物显微镜、生物组织自动染色机 | 病理科 | 设备用途 | 用于开展免疫组织化学染色原理的CD系列玻片检测。用于临床样本显微镜放大观察，以实现数字化细胞图象，直接洞察细胞数量，功能，状态，并运用人工智能算法进行细胞形态分析，实现单细胞水平解析。
|  |  | 基本功 能需求 | 1：摄影摄像装置：sensor尺寸不小于2/3英寸，分比率不小于2448X2048，最大分辨率下的帧率不小于21fps 2：平场消色差物镜： 10X 3：载物台可移动，支持微调 4：支持电控调焦，支持微调 5：光源： 配备LED灯板
|  |  | 核心功 能需求 | 1：设备内置计算机：处理器≥Intel i5，运行内存≥8GB,硬盘存储≥500GB 2：屏幕尺寸≥11.6英寸，图像分辨率≥1920X1080，触控屏 3：包含全自动显微图象采集控制软件 4：配备显微镜 5：配套生物组织自动染色机，染液数量至少7个，单缸容积：≥0.6L 6.系统可存储两套不同的程序，每套有≥48套动作内容，可以满足不同组织染色处理的特殊要求。
3 | 干式荧光免疫分析仪 | 检验科 | 设备用途 | 用于炎症性肠病（IBD）和肠易激综合征（IBS）的鉴别，炎症性肠病病情监测、疗效评估和复发预测，结合隐血用于肠癌的筛查
|  |  | 基本功 能需求 | 1、检测样本类型：粪便； 2、上机采样装置：配有专用粪便采样器，可采集稀便； 3、试剂卡仓数≥3个，最多放卡≥100个； 4、样本容量：可一次性添加样本≥30个； 5、测试速度≥40样本/小时； 6、试剂储存：常温存储，有效期≥12个月；
|  |  | 核心功 能需求 | 1、检测原理：免疫荧光定量检测； 2、检测项目：至少包括粪便钙卫蛋白定量检测和粪便隐血定量检测； 3、检测方式：全自动检测，全自动取样加样； 4、质控品：项目有配套质控品。
4 | 阴道分泌物分析仪 | 检验科 | 设备用途 | 阴道分泌物分析仪用于临床妇科阴道分泌物检测，辅助医生对阴道微生态状况进行评估，为阴道炎等妇科疾病的诊断、治疗及疗效监测提供依据。通过分析阴道分泌物中的白细胞、上皮细胞、乳酸杆菌、病原体（如念珠菌、滴虫、加德纳菌等）等成分，准确判断阴道健康状态。
|  |  | 基本功 能需求 | 1. 样本检测功能：能快速准确检测各类阴道分泌物样本，具备自动进样和手动进样两种模式，满足不同检测需求，样本处理速度不低于100个/小时，确保检测效率。 2. 结果显示与输出：检测结果以直观的数值、图表形式实时显示在设备屏幕上，可连接医院信息系统（HIS）和实验室信息管理系统（LIS），实现检测数据的自动传输、存储与共享，同时支持报告打印，报告格式符合临床规范。 3. 质量控制功能：配备内置质量控制程序，可定期进行室内质控，确保检测结果的准确性和可靠性，支持使用第三方质控品，方便实验室质量管理。
|  |  | 核心功 能需求 | 1. 多参数检测：可同时检测阴道分泌物中的pH值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶等多个关键指标，全面评估阴道微生态环境。 2. 病原体精准识别：采用先进的检测技术，能够精准智能识别念珠菌、滴虫、加德纳菌等常见病原体，检测灵敏度和特异性均达到85%以上，降低漏诊和误诊率。