## sheet1
遵义医科大学第二附属医院 参数征集设备清单
序号 | 设备名称 | 功能需求
1 | 输液椅 | 设备用途： 1、用于头、面、颈等美容注射患者。 2、用于日间处置室收治日间化疗患者输液及休息使用。
基本功能需求： 1、需要有座板、输液吊杆、靠背、皮垫、扶手；利于打扫、消毒；能自由调整高度，利于根据美容注射患体型调整高度。 2、需在椅体侧面或上方固定可调节输液架，输液架配置液体挂钩不少于2个（架体高度可灵活升降）；靠背需支持“多角度调节”，调节范围：坐位、半躺式、平躺；椅体侧面配置座椅扶手，用于放置手臂，侧方配置储物袋，便于放置患者随 身物品；座椅材质采用透气、防水、易清洁，消毒的材质；靠背顶端配置头部支撑，避免头部悬空。
核心功能需求： 1、能自由调整高度，利于医生根据美容注射患体型调整高度，便于更好的完成美 容注射操作、同时提高患者就医体验感。 2、保障输液操作顺利完成；便于患者休息；方便医护操作与观察。
2 | 便携式血氧饱和度仪 | 设备用途：满足住院患者及危重患者外出检查时监测患者的脉搏、血氧饱和度，以及血流灌注指数等指标，保障患者安全。
基本功能需求： 1、具有监测患者血氧饱和度的作用具有监测患者血氧饱和度的作用。 2、便携式血氧仪是临床上一种比较常见的便携式仪器，也属于一种无创操作， 通过这种方法检测，能够观察到患者体内血氧情况，同时也对病情的变化起到 关键的预测作用，对患者的身体有好处。
核心功能需求： 1、便携性强，便捷式氧血检测仪体积小，重量轻，满足患者外出监测需求，可以轻松放入口袋或包中，随身携带。无需到医院或诊所进行检测，随时随地都可以进行检测。 2、操作简单便捷式氧血检测仪的操作非常简单，一般只需要按下开关即可开始检测。不需要任何技能，普通人也可以轻松上手。
3 | 移动空气消毒机 | 设备用途： 1、将空间中的部分污浊空气吸入并通过两层过滤；粗效过滤网、中高效过滤网将空气中的大小尘埃滤去，并将已滤去尘埃的洁净空气送回，送回的洁净空气对污浊空气进行稀释从而降低单位体积的细菌总数。 2、用于病房空气消毒，降低空气传播风险、改善空气质量。
基本功能需求： 1、能够快速、高效地清除空气中的的微粒，使医护能够根据不同情况进行精确控 制，确保病房空气洁净。 2、支持“常规消毒”(日常维护，如1-2小时/次)与“强效消毒”(高危场景，如特殊感染病房，持续4-6小时)两种模式，可根据污染程度切换。 3、明确标注“适用面积”，风量需与适用面积匹配，确保消毒无死角。 4、灵活移动结构：底部配备3-4个万向轮，轮体带刹车装置，可在平整地面轻松推动，转弯灵活。 5、杀菌消毒。 6、空气净化。 7、适用场景支持人机共存。 8、高效过滤。 9、动态消毒。
核心功能需求： 1、风速高、中、低可调，风向多角度循环。 2、微电脑自动运行控制器，可预设消毒时间自行开关机。 3、可选配遥控器或人体感应器。 4、360度全方位把手，可推可拉，更方便移动。 5、高效微生物去除功能：确保消毒有效性。 6、支持“消毒日志记录”方便医疗机构追溯消毒过程，符合院感管理要求。 7、功能稳定性与可靠性：保障长期有效运行。
4 | 电动吸引器 | 设备用途：吸痰、急救处理等。
基本功能需求：能够快速、高效地清除体腔和气道中的痰液、血液、呕吐物等异物，其高吸引 力和可调节的参数，使医护能够根据不同情况进行精准控制，确保彻底清除并 维持患者的呼吸道通畅。
核心功能需求： 1、主机：吸引器的主题部分，包括电机，控制面板，吸引管路等。 2、吸引管路：核心部分，用于连接患者的吸引器，吸引管路通常由软管、吸引 头、过滤器等组成。 3、储液瓶：储液部分，用于储存吸出的液体，储液瓶通常由透明的塑料和玻璃 制成，可以方便观察液体的量，颜色和性质。
5 | 血氧饱和度监测仪（小儿） | 设备用途：监测患者血氧饱和。
基本功能需求： 1.血氧饱和度测量。 2.脉搏测量。 3.便携。 4.蓄电时长较长。 5.适用年龄：0-14岁(需要小探头)。
核心功能需求： 1.血氧饱和度测量。 2.脉搏测量。 3.脉搏波形显示。
6 | 微量注射泵(双) | 设备用途：在设定的速率下以连续输注的方式输注药物。
基本功能需求：有指示器显示屏。
核心功能需求： 1、有流速、输液量设定和显示功能。 2、电池供应时间大于等于5小时。 3、有阻塞、气泡、故障、液体输完报警功能。 4、可以固定在输液架上。 5、自动识别注射器，满足所有符合标准的注射器。 6、双屏显示、独立操作、互不影响。
7 | 输液泵 | 设备用途：精确调节输液速度和输液总量，确保患者在不同阶段，获得安全，稳定的输液 效果，避免人为影响。
基本功能需求：能满足临床病人输液控制。
核心功能需求： 1、有流速，输液量设定和显示功能。 2、有电池显示功能。 3、有阻塞、气泡、故障、液体输完报警功能。 4、可以固定在输液架上。
8 | 新生儿血氧饱和度仪 | 设备用途：监测新生儿的脉搏、血氧饱和度，以及血流灌注指数等指标的仪器。
基本功能需求： 1、具有监测新生儿血氧饱和度的作用。 2、适用于监测新生儿的生命体征。 3、便于及时发现并监测新生儿生命体征的变化，做出及时有效的处理措施。
核心功能需求： 1、便携性强：体积小，重量轻，能随身携带，随时随地进行监测； 2、无创性：不对新生儿产生任何损伤； 3、可调节松紧或大小：适用于各种孕周出生的新生儿。
9 | 气压治疗仪 | 设备用途：用于预防患者下肢静脉血栓的形成。
基本功能需求： 1、仪器便携。 2、操作简单。 3、能满足临床血栓高危患者的预防。 4、双下肢可以同时进行气压治疗。
核心功能需求： 1、可以进行压力档位的调节，根据患者情况选择不同压力预防下肢血栓形成。 2、仪器轻便，便于操作。 3、消毒方便，符合使用要求，预防交叉感染。