## Sheet1
2025年泌尿外科、妇科、肾病风湿科等一批耗材采购目录
使用科室 | 包号 | 目录序号 | 目录名称 | 用途及功能描述 | 规格 | 最高限价（元） | 限价单位 | 入围数量 | 预估年使用金额（万元）
泌尿外科 | 1 | 1 | 输尿管支架 | 用于消除输尿管内各种良性、恶性和创伤后病症引起的阻塞。 | 全规格 | 1800 | 根 | 1 | 33
泌尿外科 | 2 | 1 | 一次性使用活检针 | 适用于经皮穿刺进行实质性脏器及其他软组织活检(不用于骨活检），投标产品包含全自动、半自动型号。 | 全规格 | 530 | 根 | 1 | 15
|  | 2 | 避孕套 | 用于男科精子采集，男科硬度检测。材料为天然胶乳橡胶，顶部带有储精囊，产品不含杀精成分。 | 大、中、小 | 0.21 | 只 | 1 | 0.1
泌尿外科 | 3 | 1 | 一次性使用尿动力导管 | 配套普东尿动力学分析仪Ndly11B设备使用，包含直肠测压管、尿道测压管。 | 全规格 | 248 | 根 | 1 | 0.1
泌尿外科 | 4 | 1 | 负压罐 | 配套伟力男科诊疗系统WLZZ-9999设备 | 全规格 | 65 | 个 | 1 | 0.1
|  | 2 | 理疗电极片 |  | 全规格 | 150 | 个 | 1
|  | 3 | 记录盒电极 |  | 全规格 | 188 | 个 | 1
妇科 | 5 | 1 | 尿失禁吊带 | 适用于女性压力性尿失禁的治疗。 | 全规格 | 10800 | 片 | 1 | 20
妇科 | 6 | 1 | 盆底修复网 | 适用于盆底组织的修复重建，阴道前后壁和阴道穹窿脱垂及脱垂合并病症。 | 全规格 | 16500 | 片 | 1 | 56
妇科 | 7 | 1 | 医用几丁糖 | 适用于所有腹腔、盆腔手术，可预防术后肠粘连和盆腔粘连。 | 全规格 | 133元/ml | 支 | 1 | 49
妇科 | 8 | 1 | 理疗用体表电极（矩形） | 配套麦澜德生物刺激反馈仪MLDB4T设备使用 | 全规格 | 18 | 个 | 1 | 1
|  | 2 | 理疗用体表电极（乳型） |  | 全规格 | 19 | 个 | 1
|  | 3 | 盆底肌肉康复器 |  | 全规格 | 221 | 个 | 1
|  | 4 | 阴道电极 |  | 全规格 | 221 | 个 | 1
|  | 5 | 一次性使用阴道电极 |  | 全规格 | 43 | 个 | 1
肾病风湿科 | 9 | 1 | 血细胞分离机吸附置换治疗套件（血浆分离器） | 配套贝朗CRRT设备使用 | 全规格 | 1630 | 套 | 1 | 4.3
|  | 1 | 一次性使用体外循环血路 |  | 全规格 | 820 | 套 | 1
肾病风湿科 | 10 | 1 | 腹膜透析导管及附件 | 适用于急性和慢性腹膜透析。 | 全规格 | 3000 | 套 | 1 | 0.4
肾病风湿科 | 11 | 1 | 活检针 | 适用于人体软组织，如肝脏、脾脏、肾脏、肺、淋巴、乳房及前列腺的检查取样。 | 全规格 | 300 | 根 | 1 | 2.7
新生儿科 | 12 | 1 | 脐血管导管 | 适用于对新生儿患者通过脐血管建立短期（<30天）的血管通路，经脐动脉用于采集血液样本；经脐静脉用于输液。 | 全规格 | 560.66 | 套 | 1 | 0.28
感染科 | 13 | 1 | 一次性使用血液灌流器 | 配套伟力WLXGX-8888人工肝支持系统设备使用 | 全规格 | 1580 | 套 | 1 | 0.2
|  | 2 | 一次性使用阴离子树脂血浆吸附柱 |  | 全规格 | 3400 | 套 | 1
|  | 3 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 |  | 全规格 | 560 | 套 | 1
|  | 4 | 血浆分离器 |  | 全规格 | 1350 | 套 | 1
|  | 5 | 一次性使用引流袋 |  | 全规格 | 60 | 套 | 1
肝胆外科 | 14 | 1 | 一次性取石网篮 | 适用于内窥镜下捕获和取出胆道结石或异物。 | 全规格 | 1419.71 | 个 | 1 | 6
介入科 | 15 | 1 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻。 | 全规格 | 7600 | 套 | 1 | 0.76
介入科 | 16 | 1 | 分段式食道支架 | 用于食道、贲门和吻合口的扩张治疗及食道痿的堵痿治疗。 | 全规格 | 9800 | 个 | 1 | 9.8
介入科 | 17 | 1 | 血栓去除术装置导管 | 配套血栓抽吸装置波科AngioJetUltra设备使用 | 全规格 | 36800 | 套 | 1 | 44.8
耳鼻喉科 | 18 | 1 | 等离子刀头 | 配套低温等离子体多功能手术系统（高通SM-D380C）使用 | 全规格 | 2480 | 把 | 1 | 7
皮肤科 | 19 | 1 | 一次性使用无菌注射针 | 配套水光注射仪设备使用，至少包含9针头型号。 | 全规格 | 52 | 支 | 1 | 0.36
|  | 2 | 医用透明质酸钠凝胶 | 配套水光注射仪设备使用，至少包含2.0ml以上型号 | 全规格 | 140 | ml | 1 | 1.7
皮肤科 | 20 | 1 | 液体伤口敷料 | 配套滚针使用 | 全规格 | 100 | ml | 1 | 1.7
|  | 2 | 真菌荧光染色液 | 在荧光显微镜下观察真菌，便于真菌检测。 | 全规格 | 34 | 人份 | 1 | 1.7
|  | 3 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 包含不同浓度，产品用于作用于真皮层，填充细纹；作用于真皮浅层，修复表皮层。 | 全规格 | 1000 | ml | 1 | 3.3
烧伤整形外科 | 21 | 1 | 人工神经鞘管 | 用于周围神经的修复。 | 全规格 | 8660 | 根 | 1 | 0.86
神经内科 | 22 | 1 | 一次性使用吸氧管路、吸氧面罩 | 高压氧舱专用，配手提袋 | 成人、儿童 | 33 | 个 | 1 | 2
神经外科 | 23 | 1 | 一次性无菌铣刀 | 配套西山开颅动力系统DK-N-MS使用 | 全规格 | 1350 | 把 | 1 | 1.5
|  | 2 | 颅骨钻头 |  | 全规格 | 1350 | 个 | 1
|  | 3 | 磨头 |  | 全规格 | 1350 | 个 | 1
神经外科 | 24 | 1 | 一次性无菌铣刀 | 配套美敦力开颅动力系统IPC使用 | 全规格 | 1280 | 把 | 1 | 1
|  | 2 | 颅骨钻头 |  | 全规格 | 1330 | 个 | 1
|  | 3 | 磨头 |  | 全规格 | 1330 | 个 | 1
胃肠外科 | 25 | 1 | 造口用品（可塑型） | 投标产品包含造口底盘、造口袋、皮肤保护膜等造口用耗材，造口底盘可塑。用于供直肠、结肠或回肠造口改道造瘘术后患者收集排泄物使用。 | 全规格 | 72.5 | 个 | 1 | 4
胃肠外科 | 26 | 1 | 造口用品 | 投标产品包含造口底盘、造口袋、皮肤保护膜等造口用耗材。用于供直肠、结肠或回肠造口改道造瘘术后患者收集排泄物使用。 | 全规格 | 72 | 个 | 1 | 4
眼科 | 27 | 1 | 超声乳化液流管理系统包件 | 配套眼科爱尔康Centurion白内障智能超声乳化手术系统。 | 全规格 | 528 | 个 | 1 | 7
|  | 2 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 用于眼前节和眼后节手术的手术系统，可进行玻璃体和组织切割、晶状体乳化、人工晶状体推注、眼后节照明以及电凝，激光模块能发射532nm的可见绿色治疗光束供眼科使用，用于眼部前后节的光凝，转速要求≥20000cpm。 | 全规格 | 5800 | 套 | 1 | 6
眼科 | 28 | 1 | 青光眼引流阀 | 用于控制难治性青光眼眼压、排泄眼内房水用（非引流钉）。 | 全规格 | 4300 | 个 | 1 | 1
药剂科 | 29 | 1 | 全自动二维液相色谱仪耗材 | 配套湖南德米特FLC-2701全自动二维液相色谱仪，用于开展血药浓度项目，投标产品包含色谱柱、去蛋白剂、保护剂、清洗溶剂、样溶剂、磷酸清洗液、移动相、酸性辅助溶液、标曲水平、赋值液、调试液等耗材。 | 全规格 | \ |  | 1 | 1.2
重症医学科 | 30 | 1 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 配套健帆DX-10设备使用。 | 全规格 | 796 | 根 | 1 | 22.7
重症医学科 | 31 | 1 | 主动脉内球囊导管及附件 | 配套主动脉球囊反驳泵DatascopeCorpCS100设备专机使用 | 全规格 | 11450 | 个 | 1 | 7
重症医学科 | 32 | 1 | 膜式氧合器 | 用于心外手术或治疗中的体外循环，进行血液的氧合及二氧化碳的排除，非集成式膜式氧合。 | 全规格 | 23000 | 支 | 1 | 17
重症医学科 | 33 | 1 | 血气分析耗材 | 配套雷度血气分析仪ABL800、ABL9使用。 | 全规格 | 24 | 人份 | 1 | 38
重症医学科 | 34 | 1 | 一次性使用人体动脉血样采集器（血气针） | 用于动脉血样的采集和贮存，所采集的血样供血气分析。 | 全规格 | 7 | 支 | 1 | 28
全院 | 35 | 1 | 水凝胶防压疮功能敷料 | 用于局部组织受压患者的护理，预防压疮的产生，包括I、II型。 | 全规格 | 34.2 | 张 | 1 | 0.7
全院 | 36 | 1 | 克氏针 | 用于骨科手术中起临时固定作用 | 全规格 | 9.2 | 支 | 1 | 3
|  | 2 | 头皮夹 | 临床手术中固定头皮使用 | 全规格 | 0.25 | 个 | 1
|  | 3 | 无菌手术刀片 | 用于切割软组织 | 全规格 | 0.65 | 个 | 1
|  | 4 | 泪液检测滤纸 | 带有标识线，被泪液浸湿后有明显界限，可直接读数。标识线应线条清晰。 | 全规格 | 5.5 | 张 | 1
手术室 | 37 | 1 | 不可吸收缝合线 | 用于临床各手术、不同部位 | 全规格 | \ | 根 | 1 | 30
|  | 2 | 非吸收外科缝线（蚕丝线/多股线/线束） | 用于临床各手术、不同部位 | 全规格 | \ | 根
|  | 3 | 可吸收性缝线 | 用于临床各手术、不同部位 | 全规格 | \ | 根
|  | 4 | 可吸收性外科缝线（免打结） | 用于关闭体腔及深部切口手术 | 全规格 | \ | 根