## 临床技能中心
遵义医科大学第二临床学院临床技能实验教学中心教学设备清单
序号 | 产品 | 功能需求 | 备注
1 | 心电图检查模拟训练系统 | 系统由心电图模拟教学模拟人和心电图教学训练软件组成，可用真实心电图机在模拟人身上检测出模拟真人的心电信号。系统内置正常和异常模拟心电信号及考核题库，可进行心电图检查操作步骤训练、心电图阅读诊断训练和心电图考核。适用于各医学院校，各级医疗单位、规培基地等针对心电图检查的操作训练及阅图能力的教学、培训及考核。 | 心电图操作
2 | 术前无菌操作训练仿真标准化病人 | 模拟成人男性外观，皮肤纹理清晰，触感真实，体表骨性肌性标志清楚。适用于手术区消毒和铺巾操作训练。 | 手术区消毒、铺巾
3 | 外科多技能训练模型 | 1、可进行肠管的钳夹、切断和吻合训练。 2、可进行血管的钳夹、切断、结扎训练。 3、可进行狭小空间深部打结技术的训练。 4、可进行皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线等技术的训练。 注：模拟肠管、模拟血管和皮肤模块可更换，供应耗材。 | 手术基本操作：切开、缝合、结扎、 止血
4 | 深部无张力结考核指导模型 | 1、模型有3种不同粗细的透明管柱，可实施深部无张力结训练与考核。 2、模拟血管挂在血管钩上，血管钩下有传感器，如在结扎血管时，操作者未按临床操作规程实施，出现过度牵拉血管，传感器及时报警，表明结扎血管质量差。 3、该模型可进行双手打结、单手打结、器械打结、外科打结、三叠打结训练与考核。 | 手术基本操作
5 | 深部张力结考核指导模型 | 1、模型是由五个粗细不等、高低不等的圆柱体组成。 在不同的圆柱体内实施深部张力结的训练，其难易程度有明显差异，应用该模型进行教学，有效地提高了深部张力结的训练与考核的效果。 | 手术基本操作
6 | 开放性伤口止血包扎仿真标准化病人 | 模拟成人手臂，解剖结构和组织层次清楚，设计了开放性前臂离断伤和下肢离断伤，形状逼真，手感真实。适用于创伤包扎止血操作训练和急诊急救操作训练。 | 开放性伤口的止血包扎
7 | 脓肿鉴别与切开模块 | 1. 可进行蜂窝组织炎以及脓肿的鉴别诊断。 2. 可进行脓肿切开、引流、包扎练习。 3. 模块有蜂窝织炎及脓肿两种病变，可通过触摸波动感、抽出脓液进行鉴别诊断。 4. 脓肿切开后可观察到脓液，性状逼真。 | 脓肿切开术
8 | 导尿仿真模型 男女模块更换 | 模拟成年男性、女性腹部至大腿上三分之一外观，外形逼真，手感真实，阴茎、阴囊、肛门等解剖结构完整，男性尿道和膀胱的设计合理。适用于男性导尿术与留置导尿术的操作训练。 | 导尿术(男女)
9 | 手臂动脉穿刺练习模型 | 模型可提供给练习者与临床相吻合的动脉穿刺技术练习，练习者可按临床要求进行如：血气分析、选择性血管造影和治疗、导管植入、血液透析治疗、动脉采血、动脉置管术、动脉测压术（麻醉或手术期的危重病人持续监测动脉血压）等的练习。 | 动脉穿刺术
10 | 胃管置入模型（吸氧吸痰） | 1、模型采用环保进口高分子材质。耐60度高温，无异味，不变形。 2、模型为成人头及颈部，左侧脸部可打开，可观察吸痰管插入的全过程。 3、解剖结构精确，包括：鼻腔、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉、食管、气管等。 4、可经鼻、口、气管切开处进行插管，操作正确可以吸出模拟痰液。 5、配置透明挡板，打开一侧脸部后可方便操作示教和直观观察。 6、气管切开术术后的护理。 | 配置吸氧吸痰负压带
11 | 背部胸腔穿刺电子标准化病人 | 解剖结构正确，体表骨性标志清楚，设计了肩胛线、腋中线、腋后线上的胸腔穿刺，根据穿刺要求设置检测部件，即时语音提出操作错误信息。可用于背部胸腔穿刺示教和训练。 | 胸腔穿刺术
12 | 腹腔、骨髓穿刺仿真标准化病人 | 标准化病人形象逼真，解剖结构正确，体表骨性标志清楚，可改变体位姿势，模拟腹腔积液设计真实。可行髂前上棘骨髓穿刺术和胸骨柄骨髓穿刺术。 | 腹腔穿刺术、骨髓穿刺术
13 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状，操作全程模拟真实穿刺情节的产品。 | 腰椎穿刺术
14 | 环甲膜穿刺和切开训练仿真模型 | 可进行经皮环甲膜穿刺训练、环甲膜切开训练、气管切开训练。仿真模型颈部皮肤采用环形设计，方便将损坏的皮肤移开，延长使用寿命。 | 机械通气(有创)
15 | 中心静脉穿刺插管术训练仿真模型 | 模拟真实人体解剖结构，体表骨性标志清楚可及，设计了体表动脉搏动以便确定穿刺点，可行颈内静脉穿刺插管术、锁骨下静脉穿刺插管术、锁骨上静脉穿刺插管术及心脏漂浮导管术和中心静脉压测定。 | 深静脉穿刺置管术
16 | 气管切开护理训练模型 | 模拟成人男性上半身，口腔、鼻腔、咽喉等解剖结构精确，颈部体表标志清楚可及，显现了口腔、咽喉的完整结构。适用于气管切开术的术后护理训练，也可用于口腔护理操作训练。 | 气管切开
17 | 胸、腹部检查智能模拟训练系统 | 具有逼真的高仿真胸腹模拟人，采用局域网技术、三维全息无线互感技术、虚拟现实技术、一器官一驱动技术等，将颈胸腹的视诊、触诊、叩诊、听诊的教学、训练和考核融为一体，设计了心血管体征、肺部体征可设置体征的部位强弱，腹部不同区域的疼痛模式，肠鸣音、肝脾触诊模式等。模拟训练系统符合住院医师培训要求，适合于临床医学本科生诊断学实习和住院医师培训的诊断学训练、考核使用。 | 体格检查
18 | 胸腔闭式引流术训练模型 | 解剖结构标准，锁骨、胸骨、各肋骨、肋骨间隙可明显触知，（双侧）锁骨中线第2前肋间、（双侧）液前线或腋中线第五肋骨间，可分别实施引流管置入，并可见水封瓶内液面随呼吸上下波动。可行引流管术后护理训练。 | 胸腔闭式引流术 胸腔闭式引流管拔除
19 | 腹腔镜训练箱 | 腔镜技术模拟训练器采用中空腔式设计，具有贴近临床成人尺寸的平滑扩张腹部外观，机体两侧具有操作模块替换通道，切换快捷，提供4个器械操作面（顶侧面，左右两侧面，前侧面），实现贴近临床的多位面多角度操作，支持多人协同操作。 | 腹腔镜基本操作技术
20 | 切开缝合模块 | 1、模型采用环保进口高分子材质，皮肤柔软仿真度高；解剖结构精准。 2、模型可承受60度高温不变形。 3、模型采用特殊工艺制作，可反复缝合牵拉不变形。 3、皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力。 4、可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。 | 切口缝合练习
21 | 妇科检查仿真模型 | 模拟截石位成年女性解剖结构，外形逼真，手感真实，设计了8个子宫、8个宫颈替换组件任意组合，适用于双合诊检查、三合诊检查、直肠指诊、阴道镜检查、宫颈检查、阴道涂片等操作训练。 | 盆腔检查(含双合诊、三合诊、肛门 指诊)
22 | 妇科分泌物检查训练模型 | 模拟膀胱截石位成年女性腹盆股部，外阴部解剖结构和层次清楚，体表骨性肌性标志明显，外观逼真，手感真实。设计了阴道、子宫适用于妇科分泌物检查操作训练。 | 阴道分泌物检查
23 | 诊断性刮宫训练模型 | 模拟膀胱截石位成年女性腹盆股部，外阴部解剖结构和层次清楚，体表骨性肌性标志明显，外观逼真，手感真实。设计了阴道、子宫，适用于一般性诊断刮宫和分段诊断性刮宫操作训练，也可进行双合诊检查训练。 | 诊刮/分段诊刮术
24 | 后穹窿穿刺训练模型 | 模拟膀胱截石位成年女性腹盆股部，外阴部解剖结构和层次清楚，体表骨性肌性标志明显，外观逼真，手感真实。设计了阴道、子宫、腹膜腔直肠子宫陷凹血性模拟积液和直肠淡黄液体。适用于后穹窿穿刺操作训练。 | 经阴道后穹窿穿刺术
25 | 孕妇产科检查电子标准化病人 | 模拟7月孕妇，外观逼真，手感真实，体表标志清晰可触及，腹部隆起程度可调，胎心可调、可外放，胎儿体位可调。适用于四步触诊法、骨盆外测量、胎心监护、产前乳房护理等操作训练。 | 四步触诊法
26 | 分娩机制示教仿真模型 | 产品包含模拟女性骨盆，外观逼真，手感真实，解剖结构正确，可演示分娩全部过程，配套2个胎儿，带脐带。适用于演示胎儿分娩过程、双胎分娩和难产、脐带和脐带脱垂处理等。 | 阴道分娩接生
27 | 会阴切开与缝合示教模型 | 模拟3个带有不同切口的会阴模块，包括正中切口、左侧切口和右侧切口，外形逼真，手感真实。适用于会阴切开和缝合示教和操作训练。 | 会阴侧切+/裂伤缝合术
28 | 宫内节育器置取训练套装 | 模拟成年女性内外生殖器官解剖结构，设计了冠状切面显示的透明视窗，便于观察操作状态。适用于宫内节育器放置术的操作训练。（Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型） | 放取环术
29 | 着装式乳房自检仿真模型 | 1、材质柔软，手感逼真，佩带方便。 2、有多种常见乳腺肿瘤；质地坚硬、表面不光滑的恶性肿瘤；质地柔软、表面平滑的良性肿瘤。 3、可进行乳房检查训练。 | 乳房检查
30 | 心肺复苏（全身） 电脑版2个 无电脑版4个 | 根据人体生物力学特点创新设计，可带来更接近真实操作体验的新一代心肺复苏训练系统，包括全身智能模拟病人、平板软件，配AED套装。可完成胸外按压、开放气道、人工通气等操作，同时，强化AED操作训练，可实时反馈、记录使用者的操作信息，并对操作流程进行考核评分。 | 心肺复苏
31 | 标准除颤仪 | 设计符合人机工程学。打开面盖，则设备开机；合上面盖，则设备关机 模拟急救现场BLS的工作流程，AED自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤动作，全程中文语音提示，指导学员熟悉BLS的工作流程及AED使用要点 自动侦测除颤电极片的贴敷位置是否正确，学员通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置 | 电除颤培训
32 | 喉镜 | 为医用不锈钢麻醉咽喉镜，为全钛钢材质，耐用。可以用于气管插管，全麻抢救等临床操作。 导管:使用一次性导管插管、急救，气管导管带囊。 | 成人儿童各一个（气管插管用）
33 | 成人气管插管训练仿真模型 | 可进行经口气管插管的操作训练，正确插入气管，供气双肺膨胀；错误插入食道，供气胃膨胀。可观察对比瞳孔变化，一侧正常一侧散大。 | 简易呼吸器的应用
34 | 新生儿气管插管模型 | 新生儿插管模型提供真实的解剖结构： 1.复苏球通气 2.经口、经鼻插管 3.可通过吹气方式来测试插管是否正确地插入气道 | 气道管理(面罩通气、气管插管、喉 罩通气、困难气道)
35 | 脊椎损伤搬运仿真标准化病人 | 1. 该模型用于训练颈椎骨折及脊椎损伤搬运考核。 2. 可采用多人平直搬运。搬运时应避免单人抱胸搬运，防止脊髓二次损伤。同时还可进行脊椎损伤术后轴向翻身叩背排痰训练 | 脊柱损伤的搬运
36 | 四肢骨折急救外固定训练仿真标准化病人 | 该模型具有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤。使学生了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤。应用该模型训练使学生初步掌握骨折复位方法及骨折固定方法。 | 四肢骨折现场急救外固定术
37 | 泪道冲洗模型 | 该模型具有正常泪道解剖解构，包括左右侧上下两根泪小管及左右侧鼻泪管，每根泪小管可按照操作中的实际需要随进针的角度变化而改变。冲洗操作正确，可见液体从鼻腔流出。 | 眼冲洗
38 | 眼底镜 | 1、产品尺寸：全长 22.2cm，视窗直径 4.2cm 3、产品材质：ABS塑料，质量轻便，方便操作。 3、产品清单：直接检眼镜+一只备用灯泡+收纳箱，携带方便。 | 眼底检查
39 | 医用治疗小推车 | ABS全塑医用治疗小推车，二层中号双抽屉带蓝 | 教学用

## 护理模型
2024年遵义医科大学第二附属医院护理模型申请清单
序号 | 产品名称 | 配备功能 | 图片
1 | 移动交互式心肺复苏模拟人 | 执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准 功能特点： ★ 模拟人与平板电脑无线连接。 ■ 模拟生命体征： 1）初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 2）按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 3）抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 ■ 可进行标准气道开放。气道打开后模型人3D动画头像自动后仰。 ■ 可进行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌三种方法打开气道。 ■ 可进行人工手位胸外按压和人工呼吸。 ■ 三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 1）方式一：CPR训练，在设定的时间范围内，可进行按压和吹气。 2）方式二：模式考核，在设定的时间范围内，根据2020国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。 3）方式三：实战考核，可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 在设定的时间范围内，根据2020年国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，任意（包括正确与错误）按压30次，吹气2次完成5个循环操作。 ★ 评分系统：可对学员的成绩进行评分。 CPR电脑显示屏功能： ★ 操作界面：采用10.1寸彩色液晶显示屏幕平板电脑，内置专用考核系统，与模拟人无线连接，接收和处理模拟人操作数据。 ★ 软件功能与特点 软件功能：CPR练习操作、CPR标准考核、CPR实战考核、历史成绩查询、系统参数设置等； ■考核系统介绍 ①软件界面分为4个区域 A、按压力度、潮气量实时操作展示区，通过波形图记录操作力度与时间； B、按压位置与气道开放指示区，模拟人上半身动画，在相应的按压位置设置有灯光警示； C、数据统计区，将操作者所有的正确与错误操作数据详细显示在该区域； D、按钮操作区，具有开始、停止、复位、保持、返回、生命体征、设置等功能性按键。 ■电脑监测：电脑监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。 ■语音提示：（训练模式）全程中文语音提示，可调节音量。 ■条形码显示吹气量：正确的吹气量为500/600ml-1000ml。 1）吹气量过少时，条形码为黄色。 2）吹气量合适时，条形码为绿色。 3）吹气量过大时，条形码为红色。 ■条形码显示按压深度，正确的按压深度（5-6cm）。 1）按压深度过少时，条形码为黄色。 2）按压深度合适时，条形码为绿色。 3）按压深度过大时，条形码为红色。 ■可任意设定操作时间。 ■可任意设定操作循环。 ■电源：内置高容量锂电池，支持边充边用。 操作统计与打印机功能： ■操作结束后打印操作过程。成绩单可保存，可连接打印机打印，保存内容包括：设定时间、学号、考生姓名、操作模式、操作时间、分数、按压正确次数、按压错误次数及原因、吹气正确次数、吹气错误次数及原因等的详细数据。 ■成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 标准套配置： ■ 高级心肺复苏模拟人一具； ■ 平板电脑一个； ■ 打印机一套； ■ 豪华手拉推式人体硬塑箱一只； ■ 复苏操作垫一条； ■ 一次性消毒面膜(50张/盒)一盒； ■ 可更换面皮一只； ■ 可换肺气袋四个； ■ 急救操作手册一本； ■ 产品保修卡、产品合格证、使用说明书一套。
2 | 除颤仪模拟人 | 功能参数： ■ 本系列产品提供ALS急救技能训练操作，主要功能是心肺复苏（CPR）和气道管理，心电监护和除颤起搏训练功能。其核心模块由全身人体模型、大屏幕彩显液晶电脑显示器组成，是简易、实用的ALS培训工具。 ★ 无线wifi连接：模拟人和显示器采用无线wifi连接，可以在无电源的情况下，工作10小时以上。 ★ 大屏幕液晶彩显控制器显示，心肺复苏、气管插管、口腔护理、手臂静脉注射、臀部注射，男女导尿功能于一体； 具备心电监护和除颤起搏训练功能。 ■ 双侧瞳孔正常与散大对比：模拟瞳孔状态，正常，缩小，模拟人会同步改变。 ■ 颈动脉搏动：控制模拟动脉搏动，搏动较弱，搏动较强。 ■ CPR心肺复苏： 1) 根据2020国际心肺复苏指南标准设计，可进行人工呼吸和胸外按压。操作方法：单人或多人训练与考核，全程中文语言提示。标准的气道开放，实时数据图形显示，对正确和错误的操作语音提示，统计数据打印成绩，自动评分系统。 2) 模拟真实人体正常呼吸音。 ■ 气道管理： 1) 标准口、鼻气道插管，支持仰头、抬下颌、牙齿受力报警，操作正确错误有电子数码直观显示。 2) 可手动控制气道状态，如：堵塞左肺、堵塞右肺，双肺同时堵塞，双肺开放。 ■ 可与用户自备的除颤起搏器连用，实现除颤和起搏训练：模拟人可从ECG模拟器上获取心律，并可接驳真实的临床监护仪，使用临床的除颤或起搏设备进行除颤和起搏训练，模拟人心律可发生相应的生理变化。 ■ 心电监护：可进行心电监护功能。内部储存20种心电图。 ■ ECG模拟器：有数十种心律可进行选择，用户可自行设定模拟人心律变化方向。 ■ 股外侧肌肉注射操作训练： 1) 可真实注入药物。 2) 模块可拿出把注入药物挤出。 3) 同一部位可经受几百次穿刺。 4) 模块可更换。 ■ 手臂静脉注射操作训练： 1) 静脉分布与真实人体相同。 2) 进针有明显落空感，可加入模拟血液产生回血。 3) 静脉血管和皮肤同一穿刺部位可经受几百次穿刺渗漏。 4) 皮肤和血管可更换。 ■ 模拟人踝关节可左右旋转：与真实人体大小基本相同，可进行脚步护理操作。 ■ 模拟人可互换男女外生殖器，可进行导尿操作训练：模拟人体内有模拟膀胱，可注入模拟尿，操作成功有模拟尿液流出。 ■ 真实除颤起搏：与用户自备的真实除颤起搏器配套使用，可进行真实除颤起搏。 基本配置： ■ ALS标准模拟人 ■ 成人心电图发生仪 ■ ALS模拟人转换仪 ■ ALS电脑显示仪 ■ 麻醉咽喉镜 ■ 模拟除颤胸皮 ■ 成人除颤转换仪
3 | 模拟除颤仪（升级版） | 功能特点: ■模拟心脏除颤起搏器由显示界面、监护、起搏、除颤、设置面板以及训练专用除颤手柄等结构所组成。 ■模拟心电监护功能； ■模拟除颤、起搏功能； ■可节省用户购买真实除颤起搏器的投入，起到同样真实的操作效果； ■显示界面可显示心电图波形，并分析当前所采集的心律是否除颤； ■本产品与我厂特定模拟人配套使用，不能单独使用。
4 | 高级心电监护模拟人 | 1.正确连接导联后监护仪可采集到正常的窦性心律波形，心电发生仪控制器可模拟不同病例的心律波形图。 2.心电监护模拟人与心电发生仪控制器相互应，可在多参数心电监护仪屏幕上实时显示47例正常与异常的心律波形图。 3.头可后仰，保持呼吸道的通畅，便于给氧的训练。
5 | 翻身扣背模拟人 | 功能特点： ■ 模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转 ■ 褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段，第一期：淤血红润期；第二期：炎症浸润期；第三期：浅度溃疡期；第四期：坏死溃疡期。同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等。 ■ 清洗头发、洗脸 ■ 眼耳清洗、滴药 ■ 口腔护理 ■ 口鼻气管插管 ■ 气管切开护理 ■ 吸痰法 ■ 氧气吸入法 ■ 口鼻饲法：托起头部使下颌靠近胸骨柄实现昏迷病人的鼻饲 ■ 洗胃法：真实大小的胃，可容纳350ml的液体，胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液。可经口鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃。 ■ 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可注入真实液体作为模拟血液。 ■ 三角肌皮下注射：可注入真实药液，肌肉注射块可取下清洗，更换方便。 ■ 股外侧肌注射：可注入真实药液，肌肉注射块可取下清洗，更换方便。 ■ 灌肠法：可注入真实液体，实现多种灌肠方式。 ■ 女性导尿术（生殖器可互换）：可留置尿管，导尿术成功后可导出模拟尿液。 ■ 男性导尿术：可留置尿管，导尿术成功后可导出模拟尿液。 ■ 女性膀胱冲洗:可真实的注入液体。 ■ 男性膀胱冲洗:可真实的注入液体。 ■ 造瘘引流术:提供2个造瘘口操作。 ■ 臀部肌肉注射:可注入真实药液，肌肉注射块可取下清洗，更换方便。 ■ 腹腔解剖重要器官结构 ■ 整理护理：擦浴、穿换衣裤 ■ 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动，可实现多种体位摆放。
6 | 高级口与鼻部胃管置入模拟人 | 可以经鼻或口进行病人气道管理和胃肠道护理训练。 功能特点: 模拟了一成人男性上半身结构，模型自中切牙至胃内距离在45-55c m范围内，胸壁可打开;可实坐、半坐位。 解剖结构包括:鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、气管、支气管、双肺、食管、胃;胃采用高强度透明材料制成，可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管头端的位置，灌洗液在胃腔内的冲洗情 可进行经口与鼻部胃管置入;管饲营养液灌注训练;经口具 插 管训练;下三腔两囊管;可进行洗胃练习;鼻饲;氧气吸入;宝贝 理。 评价 胸壁可打开，显露出内部的胃和肺脏，可检验操作是否正 可以向胃内注入，模拟胃液;使用完毕后可方便的将液体弓 详情 手动产生颈动脉搏动。
7 | 高级吸痰练习人体模型模拟人 （口、鼻、气切套管） | 主要功能特点： 1. 经鼻、口插入吸引管技术练习 2. 吸引管和YanKen管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰 3. 吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引 4.脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置 5.显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构 6 .模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内
8 | 气管插管模拟人（带报警功能） | 功能： 1.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 2.在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能;供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。 3.进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。 4.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。 5.观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。
9 | 瘘管造口模拟人 | 特点：模拟了一成人下半身结构，上至腰部，下至大腿上1/3；可摆成直立位或左侧卧位 功能： 1. 结肠造瘘口和回肠造瘘口的设计十分精确，形象逼真，为学生提供了真实的训练环境。 2. 结肠造瘘口能够进行术后造瘘口的扩大练习，造瘘口冲洗练习，安装护理粪袋和灌肠练习。 3.粘稠的人造粪便可以用水稀释，并可以反复练习。 4. 造瘘口采用柔软材质制成，可达到最为真实的触感。 5. 回肠造瘘口可进行管饲练习。 6. 配有底座便于固定模型和摆放各种体位。
10 | 小儿静脉注射模拟人 （头部、手臂） | 功能： 头部、手臂模型上分布主要静脉血管系统，可进行静脉注射、输液、抽血等穿刺训练功能
11 | 按压床 | 1.床面采用高级皮革制成，床面采用优质多层实木板，包裹优质环保皮，内材填充优质高密度泡棉， 硬软适中回弹性好，外形美观，舒适，颜色适中，缓解患者心里压力。 2.床体主架采用优质不锈钢钢管焊接而成，床体坚固。 3.床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。
12 | 转运担架 | 担架折叠便捷、轻巧结实等特点，适用于学校、医院、救护车、等事故或意外多发场地
13 | 转运平车 | 转运病人 1.加粗钢管，担架车采用加厚不锈钢焊接 2.加高护栏，预防掉落 3.加长加宽担架面，加厚高弹海绵垫 4.充气大轮胎和刹车轮（天然医用橡胶车轮） 5.配备可调节式输液杆