附件1：

医疗设备采购功能需求表

| 设备名称 | 臭氧治疗仪 | 使用科室 | 腹部肿瘤科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备用途 | 宫颈癌患者的阴道冲洗 |  |  |
| 功能需求 | 1.最高水温能在37°C 2.出水量能达到500ml/min—1500ml/min 3.水能持续加热，出水为设定的温度 4.能将自来水直接转换为冲洗水 5.臭氧气流量及浓度符合要求 |  |  |