遵义医科大学第二附属医院内部询价项目报价单

一、项目基本信息

| 项目编号 | CGB25001-SB01 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 遵义医科大学第二附属医院铲式担架采购项目 |
| 采购数量 | 1个 |
| 报价总价（人民币） | ￥__________元（大写：____________________） |
| 报价单位 | ____________________ |
| 法定代表人/授权代表 | ____________________ |
| 联系电话 | ____________________ |
| 日期 | ______年____月____日 |

二、产品参数响应情况表

| 序号 | 项目要求设备参数 | 报价产品实际参数 | 响应情况 （完全响应/优于要求/无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高承重至少达160KG±5KG | ____________________ | ____________________ |  |
| 2 | 尺寸：≥210*44*7CM | ____________________ | ____________________ |  |
| 3 | 折叠尺寸：长120CM±10CM，宽44CM±2CM，厚≤8CM | ____________________ | ____________________ |  |
| 4 | 担架由高强度的铝合金制成 | ____________________ | ____________________ |  |
| 5 | 采用分离型刚性结构，可转送骨折及重伤病员 | ____________________ | ____________________ |  |
| 6 | 两端设有离合装置，可将担架分离成左右两部分 | ____________________ | ____________________ |  |
| 7 | 可与头部固定器搭配使用 | ____________________ | ____________________ |  |

（报价单位公章）：____________________

法定代表人/授权代表签字：____________________

日期：______年____月____日