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一、项目基本信息
	项目编号
	CGB25001-SB01

	项目名称
	遵义医科大学第二附属医院铲式担架采购项目

	采购数量
	1个

	报价总价（人民币）
	￥__________元（大写：____________________）

	报价单位
	____________________

	法定代表人/授权代表
	____________________

	联系电话
	____________________

	日期
	______年____月____日
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二、产品参数响应情况表
	序号
	项目要求设备参数
	报价产品实际参数
	响应情况
（完全响应/优于要求/无偏离）
	备注

	1
	最高承重至少达160KG±5KG
	____________________
	____________________
	

	2
	尺寸：≥210*44*7CM
	____________________
	____________________
	

	3
	折叠尺寸：长120CM±10CM，宽44CM±2CM，厚≤8CM
	____________________
	____________________
	

	4
	担架由高强度的铝合金制成
	____________________
	____________________
	

	5
	采用分离型刚性结构，可转送骨折及重伤病员
	____________________
	____________________
	

	6
	两端设有离合装置，可将担架分离成左右两部分
	____________________
	____________________
	

	7
	可与头部固定器搭配使用
	____________________
	____________________
	



（报价单位公章）：____________________
法定代表人/授权代表签字：____________________
日期：______年____月____日


